关于淮安信息职业技术学院j1、j2、s1、s2、图书馆屋面渗漏维修工程招标文件更正的通知

淮安信息职业技术学院j1、j2、s1、s2、图书馆屋面渗漏维修工程，项目编号：HCITZB2018-087，做如下更正。

- 原招标公告中“投标文件开始接收时间：2018年10月22日 9：30；投标文件接收截止时间：2018年10月22日 10：00。”

更正为“投标文件开始接收时间：2018年10月31日 9：30；投标文件接收截止时间：2018年10月31日 10：00。”。

- 原招标公告中“开标时间:2018年10月22日 10：00”

- 更正为“开标时间:2018年10月31日 10：00”。

- 原招标公告中“投标保证金请于10月22日9：30——10：00到淮安信息职业技术学院财务处（B1-215）刷卡”

- 更正为“投标保证金请于10月31日9：30——10：00到淮安信息职业技术学院财务处（B1-215）刷卡”。

4、原招标文件以下的清单：

| 010902001003 | 屋面防水 | 部位：J1楼5层502室、506室、509室、510室、511室、512室屋面整体渗漏 屋面： 1.分格缝、裂缝处清理干净，灌建筑油膏； 2.防水砂浆找平，坡向落水口（平均3cm厚）； 3.4mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（聚酯胎I型-20℃），在垂直墙中凿出通长的凹槽，将卷材收头压入凹槽内，用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严，外抹水泥砂浆保护； 3.拆除一处屋面至保温层，做一道0.3m高*0.18m宽的C25矩形梁，屋面防水与梁交接处处理好； 墙面、天棚： 1.铲除墙面、天棚霉烂、空鼓等部分； 2.批801胶白水泥腻子2遍，内墙乳胶漆2道； 含以上垃圾清运 包含其他零星部分的墙面渗水和掉皮部分的维修 指定品牌：东方雨虹、熊猫 | ㎡ | 801.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010902001009 | 屋面防水 | 部位：图书馆5层西平台局部渗漏 屋面： 1.清理裂缝，用堵漏王灌缝，刷防水胶，用4mm厚30cm宽SBS弹性体改性沥青防水卷材（聚酯胎I型-20℃）做表面覆盖； 墙面、天棚： 1.铲除墙面、天棚霉烂、空鼓等部分； 2.批801胶白水泥腻子2遍，内墙乳胶漆2道； 含以上垃圾清运 包含其他零星部分的墙面渗水和掉皮部分的维修 指定品牌：东方雨虹、熊猫 | ㎡ | 14.04 |  |
| 011701002001 | 外脚手架 |  | 项 | 232.51 |  |

更正为：

| 010902001003 | 屋面防水 | 部位：J1楼5层502室、506室、509室、510室、511室、512室屋面整体渗漏 屋面： 1.分格缝、裂缝处清理干净，灌建筑油膏； 2.防水砂浆找平，坡向落水口（平均3cm厚）； 3.4mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（聚酯胎I型-20℃），在垂直墙中凿出通长的凹槽，将卷材收头压入凹槽内，用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严，外抹水泥砂浆保护； 3.南北方向拆除一处屋面至结构层，做一道0.3m高*0.18m宽的C25矩形梁，配筋要求直径12的螺纹钢，与原楼板接缝打毛处理，清理干净后，水泥基涂刷一遍，屋面防水恢复处理好（同原屋面防水做法）； 墙面、天棚： 1.铲除墙面、天棚霉烂、空鼓等部分； 2.批801胶白水泥腻子2遍，内墙乳胶漆2道； 含以上垃圾清运 包含其他零星部分的墙面渗水和掉皮部分的维修 指定品牌：东方雨虹、熊猫 | ㎡ | 801.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010902001009 | 屋面防水 | 部位：图书馆5层西平台局部渗漏 屋面： 1.清理裂缝，用堵漏王灌缝，刷防水胶，用4mm厚30cm宽SBS弹性体改性沥青防水卷材（聚酯胎I型-20℃）做表面覆盖； 墙面、天棚： 1.铲除墙面、天棚霉烂、空鼓等部分； 2.批801胶白水泥腻子2遍，内墙乳胶漆2道； 含以上垃圾清运 包含其他零星部分的墙面渗水和掉皮部分的维修 指定品牌：东方雨虹、熊猫 | ㎡ | 90 |  |
| 011701002001 | 外脚手架 |  | 项 | 1 |  |

其他内容不变。

特此通知。

淮安信息职业技术学院（代章）

2018年10月15日